Nastavení zálohování pro verzi 4.2.29.0 a výše

- Zkontrolujte, zda je spuštěna služba Nefris Service.

- Pokud je spuštěna přeskočte bod 3.

- Pomocí aplikace NefrisDataSrcConf.exe, která je v adresáři služby Nefris Service, nastavte datový zdroj služby, který je shodný s datovým zdrojem Nefrisu.

- Nastavení vlastního zálohování proveďte v Nefrisu – Služby – Záloha dat:

  - Zaškrtněte požadované zálohování

    - Provádět automatické zálohování: Zálohuje data z databáze Nefrisu

    - Provádět automatické zálohování dat dial.monitorů: Zálohuje data nahraná z DM do databáze Nefrisu (po vytvoření zálohy odstraní data  z databáze Nefrisu podle nastavení MonitorServeru) .

  - Nastavte jednotlivé adresáře (k zadávání použijte síťové cesty):

    - Pracovní adresář: adresář, který používá SQL server pro vytvoření záložního souboru. Např.: \\ServerNefris\Backup

    - Cílový adresář aut. zálohy: adresář, do kterého nahrává Nefris soubory zálohy. Např.: \\Sal1\ZalohaDataNefris

  - Čas spuštění aut. zálohy:  Určuje čas spuštění zálohy.

  - Rozlišovat dny v týdnu: zaškrtnutím určíte, že každý den v týdnu bude mít vlastní soubor zálohy.

  - Stanice zobrazující informace o automat. Zálohování: zaškrtnutím určíte stanice, na kterých se budou zobrazovat informace o zálohování.

    - Seznam stanic se zadává v Číselníky – Interní -  Stanice NEFRIS

  - Vše uložíte tlačítkem OK.